## FO ośw
FORMULARZ OFERTOWY- OŚWIETLENIE
Budowa oświetlenia skweru oraz szafki do zasilenia imprez przy ul. Stanisławowskiej we Wrocławiu
Lp. | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość
|  |  | ilość | nazwa | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 d.1 | EO-07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | 140*0.8*0.4 = 44.800 | m3
2 d.1 | EO-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | 140 | m
3 d.1 | EO-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych fi-75 | 190 | m
4 d.1 | EO-07.07.01 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | 2*3 = 6.000 | m3
5 d.1 | EO-07.07.01 | Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t | 2 | szt.
6 d.1 | EO-07.07.01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | 25 | m
7 d.1 | EO-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | 156 | m
8 d.1 | EO-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach oświetleniowych i szafkach | 27 | m
9 d.1 | EO-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | 36 | m
10 d.1 | EO-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w szafkach | 7 | m
11 d.1 | EO-07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 16 | szt.
12 d.1 | EO-07.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt.
13 d.1 | EO-07.07.01 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 9 | odc.
14 d.1 | EO-07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | 140*0.6*0.4 = 33.600 | m3
15 d.2 | EO-07.07.01 | Montaż i stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe - B-50 | 7 | szt.
16 d.2 | EO-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych stożkowych H-4m | 7 | szt.
17 d.2 | EO-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED/38W | 7 | szt.
18 d.2 | EO-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika | 7 | kpl.przew.
19 d.2 | EO-07.07.01 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV | 4.5 | m
20 d.2 | EO-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1 | szt.
21 d.2 | EO-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | 2 | szt.
22 d.2 | EO-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | 1 | szt.
23 d.2 | EO-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | 7 | szt.
24 d.2 | EO-07.07.01 | Pomiary natężenia oświetlenia - | 7 | kpl.pom.
25 d.3 | EO-07.07.01 | Wykopy pod SO | 1 | szt.
26 d.3 | EO-07.07.01 | Szafka oświetleniowa SO | 1 | kpl.
27 d.3 | EO-07.07.01 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | 1 | szt.
28 d.3 | EO-07.07.01 | Montaż wkładek bezpiecznikowych WT- | 2*3 = 6.000 | szt.
29 d.3 | EO-07.07.01 | Pomiar SO | 1 | szt
30 d.3 | EO-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 2 | szt.
31 d.3 | EO-07.07.01 | Wykopy pod studnię dla rozdzielnicy imrez. | 1 | szt.
32 d.3 | EO-07.07.01 | Budowa studni pod rozdzielnię R1 | 1 | stud.
33 d.3 | EO-07.07.01 | Rozdzielnia R1 | 1 | kpl.
34 d.3 | EO-07.07.01 | Obsługa geodezyjna | 1 | szt.
35 d.3 | EO-07.07.01 | Badania zagęszczenia gruntu | 3 | kpl
36 d.4 | EO-07.07.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 7
37 d.4 | EO-07.07.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem | m2 | 80
38 d.4 | EO-07.07.01 | Pielęgnacja nawierzchni trawiastych | m2 | 80
RAZEM