- Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

- FORMULARZ OFERTY

- DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP/19/TP/2021 |
| --- | --- |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr NIP |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.

  - Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień 
do SWZ oraz jej zmian.

  - Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

| l.p. |  | Cyfrą [PLN] | Słownie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto |  |  |
| 2 | Wartość netto |  |  |
| 3 | Podatek VAT |  |  |
| 4 | Stawka VAT |  |  |

  - Oświadczamy, że:

Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy, w tym montaż urządzeń i wyposażenia, zostanie zrealizowany w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie całości robót budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku i zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru – w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy

  - Wykonawca informuje, że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku               od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto.

  - Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni zgodnie z punktem 19 IDW.

  - Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.

  - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się  zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].

  - Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.

  - Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]:

| lp. | oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, aby poniżej wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tj. art. 11 ust. 2. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.):

…………………………………………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………….……………………………………………….

  - Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się  zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 32 IDW.

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| lp. | nazwa części zamówienia | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Podpis(y):

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

| - Załącznik nr 1a - Wzór Kosztorysu ofertowego |  |
| --- | --- |
|  | - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/19/TP/2021 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Kosztorys ofertowy

| Remont budynku- Herbaciarni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| Remont budynku na zewnątrz - ZADANIE I |  |  |  |  |  |
|  | Remont budynku na zewnątrz |  |  |  |  |
| 1. | Rozbiórka płyt gipsowych ze ścian wraz z wełną mineralną | m2 | 157,302 |  |  |
| 2. | Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych | m2 | 188,319 |  |  |
| 3. | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 6,32 |  |  |
| 4. | Oczyszczenie ścierne portali, obramień, sterczyn | m2 | 0,85 |  |  |
| 5. | Wymiana starych obróbek blacharskich na nowe z blachy miedzianej dachu | m2 | 24,669 |  |  |
| 6. | Elementy ozdobne dachu z blachy miedzianej | szt | 8 |  |  |
| 7. | Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 | szt | 30 |  |  |
| 8. | Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia do 10% | dm2 | 85 |  |  |
| 9. | Mocowanie na krokwiach membrany dachowej Divoroll Universal+ przy kryciu dachów w systemie BRAAS | m2 | 188,319 |  |  |
| 10. | Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny o wymiarze arkusza do 0,3m2 | m2 | 188,319 |  |  |
| 11. | Rozebranie koryt dachowychbez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych | m | 46,26 |  |  |
| 12. | Koryta dachowe z blachy miedzianej | m | 46,26 |  |  |
| 13. | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 16,48 |  |  |
| 14. | Rury spustowe z blachy miedzianej okrągłe o średnicy 10cm | m | 16,48 |  |  |
| 15. | Lambrekiny w ząbki półokrągłe, miedziane | m | 46,26 |  |  |
| 16. | Odbicie tynków o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 27,331 |  |  |
| 17. | Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego | m2 | 27,331 |  |  |
| 18. | Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej | m2 | 27,331 |  |  |
| 19. | Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie | m2 | 27,331 |  |  |
| 20. | Naprawa pęknięć w murach z cegły o głębokości przeszycia 1/2 cegły | m | 25,36 |  |  |
| 21. | Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 1m2 z cegły gotyckiej | m2 | 11,25 |  |  |
| 22. | Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL SR 22 wykonywanych ręcznie z odsoleniem dwukrotnym ścian o powierzchni do 2m2 | m2 | 11,25 |  |  |
| 23. | Wykonanie dwukrotnej impregnacji elewacji o powierzchni betonowej metodą natryskową | m2 | 15,63 |  |  |
| 24. | Impregnacja hydrofobowa w technologii Deitermann | m2 | 15,63 |  |  |
| 25. | Wymiana lub naprawa elementów drewnianych ścian | przedmiar 25.1- 25.14 |  |  |  |
| 26 | Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm | m2 | 3,5 |  |  |
| 27 | Wymiana w wykopie odcinka rury żeliwnej ciśnieniowej kielichowej średnicy 100mm uszczelnionej ołowiem | miejsce | 4 |  |  |
| 28 | Montaż czyszczaków żeliwnych o średnicy 100mm uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową | szt | 4 |  |  |
| 29 | Remont fundamentu | przedmiar 29.1- 29.16 |  |  |  |
|  | Stolarka |  |  |  |  |
| 30 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | m2 | 6 |  |  |
| 31 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 35,664 |  |  |
| 32 | Wykonanie i złożenie w kompletny wyrób ościeżnic drzwiowych | szt | 2 |  |  |
| 33 | Skrzydła drzwiowe wykonane na wzór historycznych | m2 | 10,208 |  |  |
| 34 | Wykonanie i złożenie w kompletny wyrób ościeżnic do okien | szt | 14 |  |  |
| 35 | Wykonanie skrzydła okiennego | szt | 14 |  |  |
| 36 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej podokienników o szerokości do 25cm | m2 | 3,865 |  |  |
| 37 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczymna odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu | m3 | 35 |  |  |
| 38 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczymna odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km | m3 | 35 |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |
| 39 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej | m2 | 203,975 |  |  |
| 40 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 19,555 |  |  |
| 41 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm | m2 | 223,53 |  |  |
| 42 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 223,53 |  |  |
| 43 | Opaska żwirowa | m2 | 19,555 |  |  |
| 44 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 203,975 |  |  |
| 45 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie | m2 | 203,975 |  |  |
| 46 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej,z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 203,975 |  |  |
| 47 | Zabezpieczenie drzew na czas remontu | kpl | 3 |  |  |
|  | Odwodnienie dachu - rynny i rury spustowe |  |  |  |  |
| 48 | Demontaż rynien | m | 51 |  |  |
| 49 | Demontaż rur spustowych | m | 19 |  |  |
| 50 | Demontaż rewizji | szt | 4 |  |  |
| 51 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej | m | 8 |  |  |
| 52 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej | m | 43 |  |  |
| 53 | Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej | m | 2 |  |  |
| 54 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej | m | 17 |  |  |
| 55 | Lej spustowy d100/80 mm miedziany | szt | 2 |  |  |
| 56 | Lej spustowy d150/100 mm miedziany | szt | 4 |  |  |
| 57 | Osadnik do rury spustowej - studzienka podrynnowa montowana w ziemi | szt | 4 |  |  |
| 58 | Elementy miedziane rynien i rur spustowych - złącza, kolna, trójniki, narożniki. | kpl | 1 |  |  |
|  | Instalacja zewnętrzna kanaklizacji deszczowej |  |  |  |  |
| 59 | Wykop pod rurociąg kanalizacji deszczowej (szer. wykopu 0,6 m, gł. wykopu 0,7 m) | m3 | 17 |  |  |
| 60 | Wywóz ziemi i gruzu z ukopu (przyjęto wywóz urobku na odległośc do 5 km) | m3 | 17 |  |  |
| 61 | Podłączenie szczelne rurociągu do istniejącej studni kanalizacyjnej | szt | 1 |  |  |
| 62 | Kanały z rur PVC Kl. SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 x 5,4 mm | m | 40 |  |  |
| 63 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolana 45 st | szt | 17 |  |  |
| 64 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - trójniki 45 st | szt | 3 |  |  |
| 65 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - redukcje | szt | 4 |  |  |
| 66 | Izolacja rurociągów PVC o śr. 160 mm prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi ze styropianu EPS200 (łupkami), gr. izolacji 70 mm | m | 40 |  |  |
| 67 | Podłoża pod kanały, obsypka i warstwa wierzchnia z zaęszczeniem mechanicznym piachu | m3 | 12 |  |  |
| 68 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja kolan i trójników keramzytem | m3 | 2 |  |  |
| 69 | Próba wodna szczelności rurociągu kanalizacji deszczowej | odc.1 prob. | 1 |  |  |
|  | Instalacje elektryczne- Instalacja oświetlenia |  |  |  |  |
| 70 | Wymiana opraw żarowych hermetycznych | szt | 2 |  |  |
| 71 | Oprawy oświetlenioweprzykręcane (zwykłe) - żarowa | kpl | 2 |  |  |
| 72 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 10 |  |  |
| 73 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 10 |  |  |
| 74 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 10 |  |  |
| 75 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  |  |
| 76 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  |  |
|  | Instalacja odgrmowa |  |  |  |  |
| 77 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II | m | 60 |  |  |
| 78 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt | 4 |  |  |
| 79 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych | m | 20 |  |  |
| 80 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 109 |  |  |
| 81 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczychz bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie | szt | 4 |  |  |
| 82 | Montaż puszek probierczych ze złaczem kontrolnym w gruncie | szt | 4 |  |  |
| 83 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt | 2 |  |  |
| 84 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt | 4 |  |  |
| Remont budynku wewnątrz - ZADANIE II |  |  |  |  |  |
|  | Prace przygotowawcze |  |  |  |  |
| 85 | Prace demontażowe elektryczne | kpl. | 1 |  |  |
| 86 | Prace demontażowe hydrauliczne | kpl. | 1 |  |  |
| 87 | Skuwanie płytek podłogowych (sala, korytarz, ) | m2 | 67 |  |  |
| 88 | Demontaż drzwi podwójnych w korytarzu | kpl. | 1 |  |  |
| 89 | Skuwanie płytek ściennych, wymiana płyt Gk w kuchni i łazienkach | kpl. | 4 |  |  |
| 89 | Zabezpieczenie podłóg drewnianych w pokojach płytą hdf | klp. | 2 |  |  |
|  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| 90 | Instalacja gniazd wtykowych (Przewody, puszki, złączki , bały montaż ) | szt | 39 |  |  |
| 91 | Instalacja oświetlenia(Przewody, puszki, złączki, biały montaż ) | szt | 82 |  |  |
| 92 | Instalacja niskoprądowa, TV, internet(Przewody, puszki, złączki, biały montaż ) | szt | 1 |  |  |
| 93 | Dodatek za dodatkowe puszki w ramkach wielokrotnych(Puszki) | szt | 13 |  |  |
| 94 | Modyfikacja tablicy rozdzielczej (Tablica rozdzielcza, aparatura modułowa, złączki) | kpl. | 1 |  |  |
| 95 | Instalacja 3-fazowa(Przewody, puszki, złączki ) | szt. | 1 |  |  |
| 96 | Przewód HDMI- Przewód HDMI 10m | kpl. | 1 |  |  |
| 97 | Pomiary elektryczne | kpl. | 1 |  |  |
|  | Instalacja hydrauliczna |  |  |  |  |
| 98 | Instalacja wody użytkowej(Rury i kształtki hydrauliczne, zawory końcowe) | szt | 24 |  |  |
| 99 | Instalacja kanalizacyjna(Rury i kształtki kanalizacyjne) | szt | 10 |  |  |
| 100 | Mieszacze podtynkowe (Złączki hydrauliczne) | szt | 2 |  |  |
|  | Instalacja wentylacji |  |  |  |  |
| 101 | Instalacja wentylacji wg projektu ( Łazienki, kuchnia)- Kanały wentylacyjne, termostaty | kpl. | 4 |  |  |
|  | Sala, korytarz, kuchnia, pokoje |  |  |  |  |
| 102 | Sufit podwieszany (KUCHNIA) ( Profile stalowe, płyty g-k, wieszaki, gips, grunt) | m2 | 4,5 |  |  |
| 103 | Wyklejanie ścian kuchni płytami gk ze szpachlowaniem (Płyty gk, grunt, klej, gips) | m2 | 27 |  |  |
| 104 | Malowanie podkładowe i malowanie dwukrotne kuchni (Farba podkładowa, farba nawierzchniowa akrylowa, zmywalna ) | m2 | 27 |  |  |
| 105 | Gruntowanie, szpachlowanie, malowanie dwukrotne ścian i sufitów (sala, korytarz, pokoje)- (Grunt, gips, farba podkładowa, farba nawierzchniowa akrylowa –kolor (ściany), biała (sufity)) | m2 | 342 |  |  |
| 106 | Wyrównanie poziomu posadzek ( sala, korytarz, kuchnia) - (Grunt, wylewka samopoziomująca) | m2 | 70,5 |  |  |
| 107 | Panel podłogowy winylowy, jodełka angielska, dąb (Wodoodporne, warstwa UV, warstwa użytkowa o grubości 0,55 mm - odporna na ścieranie, zamek 3L, Rdzeń panela – bambusowo-kamienno-winylowy kompozyt) | m2 | 75 |  |  |
| 108 | Listwy sztukateryjne ścienne akrylowane i malowane (Listwa sztukateryjna, Klej do listew, akryl) | mb | 286 |  |  |
| 109 | Listwa sztukateryjna podsufitowa akrylowana i malowana (Listwa sztukateryjna, Klej do listew, akryl) | mb | 31 |  |  |
| 110 | Listwa do zabudowy karnisza akrylowana i malowana (Listwa, Klej do listew, akryl) | mb | 5,7 |  |  |
| 111 | Tynkowanie i betonowanie bruzd elektrycznych i hydraulicznych- (Tynk, beton, piana) | kpl. | 1 |  |  |
| 112 | Listwy przypodłogowe ( gotowe bez akrylowania i malowania)-(Listwa przypodłogowa MDF, Klej do listew, akryl) | mb | 77 |  |  |
| 113 | Montaż drzwi wewnętrznych (Skrzydła z ościeżnica regulowaną. Kolor antracyt) | szt. | 6 |  |  |
|  | Łazienka ogólna |  |  |  |  |
| 114 | Wykonanie łazienki w zakresie: - wyrównanie posadzki, wylewka samopoziomująca - szpachlowanie ścian - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - gruntowanie ścian - malowanie - płytki podłogowe - płytki ścienne - akrylowanie - silikonowanie - zabudowa g-k - montaż sufitu podwieszanego (Płyty, profile, klej, gips, silikon, akryl, grunt, farba, folia w płynie, spoina cementowa, Płytki - gres szkliwiony 59,8x119,8, poler, gatunek 1, kl. Ścieralności IV – łazienki ściany. Płytki – gres szkliwiony 59,8x59,8, poler, gatunek 1, kl. Ścieralności IV – łazienki podłogi) | kpl. | 1 |  |  |
|  | Łazienki przy pokojach |  |  |  |  |
| 115 | Wykonanie łazienki w zakresie: - wyrównanie posadzki, wylewka samopoziomująca - szpachlowanie - wykonanie izolacji wodnej - malowanie - płytki podłogowe - płytki ścienne - akrylowanie - silikonowanie - montaż sufitu podwieszanego (Płyty, profile, klej, gips, silikon, akryl, grunt, farba, folia w płynie, spoina cementowa. Płytki - gres szkliwiony 59,8x119,8, poler, gatunek 1, kl. Ścieralności IV – łazienki ściany. Płytki – gres szkliwiony 59,8x59,8, poler, gatunek 1, kl. Ścieralności IV – łazienki podłogi.) | kpl. | 2 |  |  |
|  | Prace montażowe |  |  |  |  |
| 116 | Montaż lamp i kinkietów ( bez regulacji wysokości) | szt. | 58 |  |  |
| 117 | Montaż szynoprzewodów | kpl. | 6 |  |  |
| 118 | Montaż grzejników ozdobnych elektrycznych | szt. | 11 |  |  |
| 119 | Montaż bojlera | szt. | 2 |  |  |
| 120 | Montaż umywalki | szt. | 3 |  |  |
| 121 | Montaż baterii umywalkowej i syfonów | kpl. | 3 |  |  |
| 122 | Montaż zestawu prysznicowego | kpl. | 2 |  |  |
| 123 | Montaż brodzika i kabiny prysznicowej | kpl. | 2 |  |  |
| 124 | Montaż toalety typu kompakt | kpl. | 3 |  |  |
| 125 | Akcesoria łazienkowe wiszące ( haczyki, dozowniki, uchwyty , szczotki, podajnik na papier, | szt. | 13 |  |  |
| 126 | Montaż suszarki hotelowej | szt. | 2 |  |  |
| 127 | Montaż lustra w ramie | szt. | 6 |  |  |
| 128 | Montaż plakatu | szt. | 3 |  |  |
| 129 | Montaż karniszy | mb | 21 |  |  |
| 130 | Montaż baterii kuchennej i syfonu | kpl. | 1 |  |  |
| 131 | Podłączenie płyty indukcyjnej z podbiciem gwarancji | szt. | 1 |  |  |
| 132 | Podłączenie zmywarki | szt. | 1 |  |  |
| 133 | Wartość robót kosztorysowych bez kwoty warunkowej [Σ poz. 1-84] |  |  |  |  |
| 134 | Kwota warunkowa [5% Σ poz. 133] |  |  |  |  |
| 135 | Wartość robót [ poz. 85-132] |  |  |  |  |
| 136 | WARTOŚĆ ROBÓT [ wraz z kwotą warunkową Σ poz. 133,134,135] |  |  |  |  |
| 137 | Podatek VAT [od kwoty z poz. 136] |  |  |  |  |
| 138 | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [Σ poz. 136+137] |  |  |  |  |

- Podpisy(y):

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu o raz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/19/TP/2021 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

| Lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów)/podmiotów udostępniających zasoby | adres(y) Wykonawcy(ów)/ podmiotów udostępniających zasoby |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

| Informacje ogólne : | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem? | [ ] Tak [ ] Nie |
| Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? | [ ] Tak [ ] Nie |
| Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem? | [ ] Tak [ ] Nie |

Oświadczenia Wykonawcy:

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….prowadzonego przez  Gminę Wrocław,  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia, oświadczam,   co następuje:

- składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. ………. IDW.

  - Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy Pzp.

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

  - Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

  - Niniejszym działając na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy pzp wskazuję, że podmiotowe  środki dowodowe, o których mowa w pkt ……… oraz ………IDW dot. Wykonawcy/podmiotu udostepniającego zasoby, znajdują się                                  w posiadaniu Zamawiającego ponieważ zostały złożone w postępowaniu                                                                                    nr …………………………………………….Jednocześnie niniejszym potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.

  - Niniejszym działając na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy pzp wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp                    do podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania  publiczne,  niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do tych środków: …………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP/19/TP/2021 |
| --- | --- |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- 2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia pn. ……………………………………………………………..…, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: ……………………………………………………………………..

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1.	pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp

2.	podmiotowe środki dowodowe dotyczące:

a)	zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d)     informacja czy inne podmioty na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Ja:

_______________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu trzeciego, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp. *))

Działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

_______________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji:

_______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

_______________________________________________________________________

Oświadczam, iż:

a)	udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

_________________________________________________________________

b)	sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________

c)	zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

d)	okres mojego udostępnienia  wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby  przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________

- zrealizuję roboty,  których wskazane zdolności dotyczą

______________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________________

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego)

- Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP/19/TP/2021 |
| --- | --- |
| Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice |  |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Wykaz wykonywanych robót:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| lp. | Rodzaj, nazwa robót budowlanych | wartość w PLN | Miejsce wykonania (położenie geograficzne) | data wykonania |  | odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. | budowa/przebudowa/remont budynku użyteczności publicznej/budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej…….., polegająca na budowie/remoncie dachu, wykonaniu elewacji budynku oraz remoncie/wykończeniu wnętrza budynku zawierającego remont podłóg, ścian, pomieszczeń sanitarnych, |  |  |  |  |  |  |
| 2. | budowa/przebudowa/remont budynku użyteczności publicznej/budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej…….., polegająca na budowie/remoncie dachu, wykonaniu elewacji budynku oraz remoncie/wykończeniu wnętrza budynku zawierającego remont podłóg, ścian, pomieszczeń sanitarnych), |  |  |  |  |  |  |
| 3. | budowa/przebudowa/remont budynku użyteczności publicznej/budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej…….., polegająca na budowie/remoncie dachu, wykonaniu elewacji budynku oraz remoncie/wykończeniu wnętrza budynku zawierającego remont podłóg, ścian, pomieszczeń sanitarnych), |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;.

Uwaga:  Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych,  dotyczy  robót  budowlanych w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

- Podpisy(y):

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice.

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP/19/PN/2021 |
| --- | --- |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019.

- Wykonawca:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, z uwzględnieniem osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, który zobowiązał się do tego wobec Wykonawcy.

| lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Doświadczenie | Miejsce wykonania (położenie geograficzne) | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Osoba prowadząca budowę wyznaczona do realizacji zamówienia, o które mowa w pkt. 9.1.2.1 IDW | 1.Posiada doświadczenie polegająca na koordynowaniu/zarządzaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie/ przebudowie/ remoncie budynku użyteczności publicznej/budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej ………………., który polegał na budowie/remoncie dachu, wykonaniu elewacji budynku oraz remoncie/wykończeniu wnętrza budynku zawierającego remont podłóg, ścian, pomieszczeń sanitarnych pn. …………………………………… Na zlecenie.: …………………………………………………. |  |  |
|  |  |  | 2.Posiada doświadczenie polegająca na koordynowaniu/zarządzaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie/ przebudowie/ remoncie budynku użyteczności publicznej/budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej ………………., który polegał na budowie/remoncie dachu, wykonaniu elewacji budynku oraz remoncie/wykończeniu wnętrza budynku zawierającego remont podłóg, ścian, pomieszczeń sanitarnych pn. …………………………………… Na zlecenie.: …………………………………………………. |  |  |
|  |  |  | 3.Posiada doświadczenie polegająca na koordynowaniu/zarządzaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie/ przebudowie/ remoncie budynku użyteczności publicznej/budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej ………………., który polegał na budowie/remoncie dachu, wykonaniu elewacji budynku oraz remoncie/wykończeniu wnętrza budynku zawierającego remont podłóg, ścian, pomieszczeń sanitarnych) pn. …………………………………… Na zlecenie.: …………………………………………………. |  |  |

- Podpisy(y):

| lp. |  | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość i data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zakresie robót budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/19/TP/2021 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

3.WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Działając w imieniu Konsorcjum w składzie ……………………………………………: ……………………………………………………………………………………ubiegającego się  o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczam, że w przypadku udzielenia niniejszego zamówienia ww. Wykonawcom,  podczas realizacji zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………, Wykonawca będący członkiem ww.  Konsorcjum wykona następujące roboty budowlane:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

| - Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności oświadczeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/19/TP/2021 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK- Partynice w zakresie zadania: Remont konserwatorski budynku starej Herbaciarni na terenie WTWK Partynice |  |  |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczam, że  zawarte w oświadczeniu sporządzonym zgodnie załącznikiem nr 2 do IDW w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego jest nadal aktualne.

- Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca wykazując, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  powinien wykazać w szczególności, że : 1)  informacje  są informacjami  poufnymi,  posiadającymi  wartość  gospodarczą,  w

szczególności ze względu na swój techniczny, technologiczny lub organizacyjny charakter;

2)  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  informacje  nie  są

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo

dostępne dla takich osób;

3)  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Niepotrzebne skreślić

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

Niepotrzebne skreślić

Należy wskazać odpowiednio zasoby tj. imię i nazwisko osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartość środków finansowych, nazwę inwestycji/zadania itp.)

Należy wskazać: przedmiot i nazwę inwestycji/zadania wraz ze wskazaniem wszystkich szczegółowych informacji określonych w pkt. 9.1.1.2 IDW.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.118 ustawy wraz z podaniem nazwy oraz adresu tych podmiotów

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

wskazać powierzchnię użytkową

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

wskazać powierzchnię użytkową

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

wskazać powierzchnię użytkową

skreślić niepotrzebne

skreślić niepotrzebne

Należy określić: własne / oddane do dyspozycji przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy wraz z podaniem nazwy oraz adresu tych podmiotów

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

wskazać powierzchnię użytkową

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

wskazać powierzchnię użytkową

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

wskazać powierzchnię użytkową

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne